Městský úřad Klatovy	          	Odbor výstavby a územního plánování

pracoviště Balbínova 59

| Spis. zn.: | OVÚP/5352/24/Ka |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Č.j.: | OVÚP/5493/24/Ka |  |  |  |  |
| Vyřizuje: | I.Kamenová |  |  |  |  |
| Tel.: | 376 347 323 |  |  |  |  |
| E-mail: | ikamenova@mukt.cz |  |  |  |  |
| Datum: | 10.07.2024 |  |  |  |  |

# INFORMACE

# O NÁVRHU VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVY

Základní škola a mateřská škola Strážov, příspěvková organizace, IČO 75006103, Strážov 92, 340 21  Janovice nad Úhlavou

(dále jen "žadatel") dne 27.06.2024 podal návrh na uzavření veřejnoprávní smlouvy, která nahrazuje územní rozhodnutí o umístění stavby podle § 79 a 92 stavebního zákona a stavební povolení podle § 115 stavebního zákona na stavbu nazvanou:

ŠKOLNÍ VÍCEÚČELOVÉ HŘIŠTĚ STRÁŽOV
na pozemku st. p. 39, parc. č. 244 v katastrálním území Strážov na Šumavě.

Stavba obsahuje:

- Víceúčelového hřiště s hrací plochou 16,0 x 28,0 m, s vystupující brankovou obdélníkovou konstrukcí v severní i jižní části o půdorysných rozměrech 1,0 x 3,56 m. Hřiště je umístěné v severní části v zářezu a v jižní části je v násypu. Stabilita hřiště je zajištěna pomocí opěrných stěn o výšce 0,2 – 1,96 m, které jsou řešeny kolem hřiště a vymezují celkový půdorys o velikosti 16,56 x 29,56 m + v severní části vymezen rozsah vystupujícího brankoviště. Oplocení hřiště bude provedeno pomocí ocelových pozinkovaných sloupku o výšce 6,0, mezi kterými bude do výšky 1,0 m proveden dřevěné mantinely. Od výšky 1,0 m až po výšku 6,0 bude provedena ochranná síť s velikostí ok 70/70 mm v neutrální barvě. Opěrné stěny budou v jižní části přisypány zeminou tak, aby měla viditelná část opěrné zdi výšku maximálně 0,5 m.

- Zázemí hřiště: Stavba zázemí hřiště má přibližně lichoběžníkový tvar o rozměrech A x C x H = 9,38 x 7,4 x 5,0 m; celková výška objektu k hřebeni pultové střech je 3,9 m. Pultová střecha se sklonem na východ bude mít falcovanou plechovou krytinu. Navržený objekt zázemí hřiště navazuje na stávající štítovou stěnu sousedního pozemku stodoly.

- Hřiště je přístupné ze západní části pomocí vstupní branky o šířce 900 mm a z východní strany pomocí brány o šířce 2,95 m.

- Přeložka areálové kanalizace, která je nyní v místě umisťovaného hřiště;  bude vedena na pozemcích   st. p. č. 39 a p. č. 244 v k.ú. Strážov na Šumavě.

- Stavby nejsou napojeny na žádné inženýrské sítě.

- Srážkové vody ze střechy zázemí hřiště budou přirozeně povrchově vsakovány na pozemku areálu. Drenážní potrubí víceúčelového hřiště a potrubí s liniových žlabů z plochy hřiště budou pomocí nové dešťové areálové kanalizace svedeny do stávající areálové kanalizace, která je zaústěna přes stávající přípojku do veřejné jednotné kanalizace.

- V rámci stavby budou odstraněny stávající stavby na pozemcích – zděná garáž, skleník a stávající betonové plochy. Dále budou káceny tři jabloně  a vrba bílá, na kterou bude požádáno o povolení ke kácení.

Umístění stavby na pozemku:

- Víceúčelového hřiště včetně opěrných zdí vymezuje celkový půdorys o velikosti 16,56 x 29,56 m je umístěno na pozemcích   st. p. č. 39 a p. č. 244 v k.ú. Strážov na Šumavě podél západní hranice ve vzdálenosti cca 1,85m tak, že na pozemku st. 39 je délka hřiště 5,68m a na pozemku p. č. 244 délka 23,88m.

- Zázemí hřiště: nový objekt navazuje na stávající štítovou stěnu sousedního pozemku stodoly na st.  38 a na nově umisťované hřiště; východní strana v délce 7,40m navazuje na hřiště a severní strana v délce 4,43m na stávající stěnu stodoly. Objekt má přibližně lichoběžníkový tvar o rozměrech A x C x H = 9,38 x 7,4 x 5,0 m;

- Přeložka areálové kanalizace začíná v místě osazení nové kanalizační šachty v úrovni jihozápadního rohu objektu na st. 39 a přes dvě nové kanalizační šachty v lomech směru nového vedení je zaústěna do nové šachty umístěné na původní trase kanalizace na pozemku p. č. 244 v k.ú. Strážov na Šumavě; do této šachty je zaústěno také drenážní potrubí odvodňující nové hřiště.

Určení prostorového řešení stavby:

- Víceúčelového hřiště s hrací plochou 16,0 x 28,0 m, s vystupující brankovou obdélníkovou konstrukcí v severní i jižní části o půdorysných rozměrech 1,0 x 3,56 m. Hřiště je umístěné v severní části v zářezu a v jižní části je v násypu. Stabilita hřiště je zajištěna pomocí opěrných stěn o výšce 0,2 – 1,96 m, které jsou řešeny kolem hřiště a vymezují celkový půdorys o velikosti 16,56 x 29,56 m + v severní části vymezen rozsah vystupujícího brankoviště. Oplocení hřiště bude provedeno pomocí ocelových pozinkovaných sloupku o výšce 6,0, mezi kterými bude do výšky 1,0 m proveden dřevěné mantinely. Od výšky 1,0 m až po výšku 6,0 bude provedena ochranná síť s velikostí ok 70/70 mm v neutrální barvě. Opěrné stěny budou v jižní části přisypány zeminou tak, aby měla viditelná část opěrné zdi výšku maximálně 0,5 m.  Zastavěná plocha – 493m2; výška ochranné sítě: 6,0m (do výšky 1,0m dřevěný mantinel).

- Zázemí hřiště: Stavba zázemí hřiště má přibližně lichoběžníkový tvar o rozměrech A x C x H = 9,38 x 7,4 x 5,0 m; celková výška objektu k hřebeni pultové střech je 3,9 m. Pultová střecha se sklonem na východ bude mít falcovanou plechovou krytinu. Navržený objekt zázemí hřiště navazuje na stávající štítovou stěnu sousedního pozemku stodoly. Dispozičně je rozdělen na dva uzavřené sklady a otevřený prostor přístřešku. Zastavěná plocha – 40 m2; obestavěný prostor – 138,6 m3.

- Hřiště je přístupné ze západní části pomocí vstupní branky o šířce 900 mm a z východní strany pomocí brány o šířce 2,95 m.

- Přeložka areálové kanalizace, která je nyní v místě umisťovaného hřiště;  bude vedena na pozemcích   st. p. č. 39 a p. č. 244 v k.ú. Strážov na Šumavě. Materiál potrubí  PP-MD SN 12, DN 315 mm; délka 59,10 m, 4 kanalizační šachty.

- Drenážní potrubí víceúčelového hřiště – materiál PP-MD 12, DN 100-160 mm; délka 40,10 m.

Městský úřad Klatovy, odbor výstavby a územního plánování, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), v souladu s § 334a odst. 3 zákona č. 283/2021 Sb., ve znění pozdějších předpisů a jako místně příslušný stavební úřad podle § 11, odst. 1 písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "správní řád") podle § 78a odst. 3 a § 116 odst. 3 stavebního zákona

i n f o r m u j e   o   p o d á n í   n á v r h u

na uzavření veřejnoprávní smlouvy.

Ing. Pavel Boublík

vedoucí odboru výstavby a územního plánování

Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 8 dnů.

Vyvěšeno dne: ..............................			Sejmuto dne: ....................................

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.

Obdrží:

Městský úřad Klatovy odbor vnitřních věcí (dodejky)

- se žádostí o vyvěšení na úřední desce v Klatovech po dobu 8  dnů (potvrzené vrátit zpět na OVÚP MěÚ Klatovy)